## Worksheet
Контроллеры
Контроллер для автоматизации Wiren Board 8
Базовая конфигурация | WB8.5-ALL |  | 23500
Опции
Память и исполнение | 2 Гбайт RAM, 16 Гбайт eMMC (от −40 до +75 °С) |  | 0
| 4 Гбайт RAM, 64 Гбайт eMMC (от −40 до +75 °С) |  | 3360
Стандартные конфигурации
2 ГБайт RAM, 16 ГБайт eMMC Память и исполнение: 2 Гбайт RAM, 16 Гбайт eMMC (от −40 до +75 °С) |  | WB8-2G-16G-IND | 23500
4 ГБайт RAM, 64 ГБайт eMMC Память и исполнение: 4 Гбайт RAM, 64 Гбайт eMMC (от −40 до +75 °С) |  | WB8-4G-64G-IND | 26860
Контроллер для автоматизации в металлическом корпусе Wiren Board 8M
Базовая конфигурация | WB8M |  | 26500
Опции
Память и исполнение | 2 Гбайт RAM, 16 Гбайт eMMC (от −40 до +75 °С) |  | 0
| 4 Гбайт RAM, 64 Гбайт eMMC (от −40 до +75 °С) |  | 3360
Часы реального времени | Термокомпенсированные, ±5 ppm |  | 0
Стандартные конфигурации
2 ГБайт RAM, 16 ГБайт eMMC Память и исполнение: 2 Гбайт RAM, 16 Гбайт eMMC (от −40 до +75 °С) |  | WB8M-2G-16G-IND | 26500
4 ГБайт RAM, 64 ГБайт eMMC Память и исполнение: 4 Гбайт RAM, 64 Гбайт eMMC (от −40 до +75 °С) |  | WB8M-4G-64G-IND | 29860
Контроллер для автоматизации Wiren Board 7
Базовая конфигурация | WB7.4-ALL |  | 23500
Опции
Память и исполнение | 1 Гбайт RAM, 8 Гбайт eMMC (Industrial, -40 до +75 °С) |  | 0
| 2 Гбайт RAM, 64 Гбайт eMMC (Industrial, -40 до +75 °С) |  | 8700
| 2 Гбайт RAM, 64 Гбайт eMMC (commercial, 0 до +75 °С) |  | 3360
Стандартные конфигурации
1 ГБайт RAM, 8 ГБайт eMMC Память и исполнение: 1 Гбайт RAM, 8 Гбайт eMMC (Industrial, -40 до +75 °С) |  | WB7.4-1G-8G-IND | 23500
2 ГБайт RAM, 64 ГБайт eMMC (Industrial grade) Память и исполнение: 2 Гбайт RAM, 64 Гбайт eMMC (Industrial, -40 до +75 °С) |  | WB7.4-2G-64G-IND | 32200
2 ГБайт RAM, 64 ГБайт eMMC (commercial grade) Память и исполнение: 2 Гбайт RAM, 64 Гбайт eMMC (commercial, 0 до +75 °С) |  | WB7,4-2G-64G-COM | 26860
Комплект для демонстрации WB-demo-kit v.3 |  | WB-DEMO-KIT | 83000
Модули для контроллеров
Модуль ввода-вывода WBIO-DI-WD-14 |  | WBIO-DI-WD-14 | 3040
Модуль ввода-вывода WBIO-DO-SSR-8 |  | WBIO-DO-SSR-8 | 2400
Модуль ввода-вывода WBIO-DO-R10A-8 |  | WBIO-DO-R10A-8 | 3460
Модуль ввода-вывода WBIO-DO-R10R-4 |  | WBIO-DO-R10R-4 | 3460
Модуль ввода-вывода WBIO-DO-R1G-16 |  | WBIO-DO-R1G-16 | 6100
Модуль ввода-вывода WBIO-DI-HVD-16 |  | WBIO-DI-HVD-16 | 4000
Модуль ввода-вывода WBIO-DI-HVD-8 |  | WBIO-DI-HVD-8 | 2600
Модуль резервного питания WB-UPS v.3 |  | WB-UPS v.3 | 5800
Модуль расширения WBE2R-R-ZWAVE-ZWAY |  | WBE2R-R-ZWAVE-ZWAY | 9500
Модуль расширения WBC-4G v.2 |  | WBC-4G v.2 | 4000
Модуль расширения WBC2-4G |  | WBC2-4G | 4000
Модуль расширения WBC2-4G-M |  | WBC2-4G-M | 4000
Модуль расширения WBE2R-R-ZIGBEE v.2 + антенна |  | WBE2R-R-ZIGBEE v.2 | 3600
Модуль расширения Sprut.stick ZigBee WBE2R-R-ZIGBEE-SH |  | WBE2R-R-ZIGBEE-SH | 9666
Модуль расширения WBE2-DI-DR-3 |  | WBE2-DI-DR-3 | 840
Модуль расширения WBE2-DO-R3A-1 |  | WBE2-DO-R3A-1 | 640
Модуль расширения WBE2-DO-R6C-1 |  | WBE2-DO-R6C-1 | 840
Модуль расширения WBE2-DO-SSR-2 |  | WBE2-DO-SSR-2 | 840
Модуль расширения WBE2-HDMI |  | WBE2-HDMI | 1900
Модуль расширения WBE2-I-1-WIRE |  | WBE2-I-1-WIRE | 840
Модуль расширения WBE2-I-KNX |  | WBE2-I-KNX | 6100
Модуль расширения WBE2-I-RS232 |  | WBE2-I-RS232 | 840
Модуль расширения WBE2-I-RS485-ISO |  | WBE2-I-RS485-ISO | 1480
Модуль расширения WBE2R-R-GPS |  | WBE2R-R-GPS | 2300
Модуль расширения WBE2-I-OPENTHERM |  | WBE2-I-OPENTHERM | 7230
Модуль расширения WBE2-I-EBUS |  | WBE2-I-EBUS | 6700
Модуль питания PoE WBP-ACTIVE-POE |  | WBP-ACTIVE-POE | 2840
Модуль резервного питания для Wiren Board 7…8.4 WBMZ4-SUPERCAP |  | WBMZ4-SUPERCAP | 2600
Модуль резервного питания для Wiren Board 7 WBMZ4-BATTERY |  | WBMZ4-BATTERY | 2600
Модуль резервного питания для Wiren Board 8.5 WBMZ6-BATTERY |  | WBMZ6-BATTERY | 2600
Модуль резервного питания для Wiren Board 8.5 WBMZ6-SUPERCAP |  | WBMZ6-SUPERCAP | 2600
Реле
Модуль реле 2-канальный с измерением мощности и контролем напряжения WB-MRWM2 |  | WB-MRWM2 | 5000
Модуль реле 6-канальный WB-MR6C v.2 |  | WB-MR6C v.2 | 4200
Модуль реле 6-канальный со встроенным блоком питания WB-MR6C v.3 |  | WB-MR6C v.3 | 5000
Модуль реле 6-канальный WB-MR6LV
Базовая конфигурация | 00143 |  | 5500
Опции
Тип выходов | / I - SPDT, переключаемая группа контактов, большой пусковой ток, до 120 A (20 мс) |  | 0
| / S - SPST, нормально открытый контакт, очень большой пусковой ток, до 500 A (1.5 мс) |  | 420
Стандартные конфигурации
WB-MR6LV/S Тип выходов: / S - SPST, нормально открытый контакт, очень большой пусковой ток, до 500 A (1.5 мс) |  | WB-MR6LV/S | 5920
WB-MR6LV/I Тип выходов: / I - SPDT, переключаемая группа контактов, большой пусковой ток, до 120 A (20 мс) |  | WB-MR6LV/I | 5500
WB-MR6HV/I Тип выходов: / I - SPDT, переключаемая группа контактов, большой пусковой ток, до 120 A (20 мс) |  | WB-MR6HV/I | 5500
WB-MR6HV/S Тип выходов: / I - SPDT, переключаемая группа контактов, большой пусковой ток, до 120 A (20 мс) |  | WB-MR6HV/S | 5500
Модуль реле 6-канальный WB-MR6CU v.2 |  | WB-MR6CU v.2 | 3900
Модуль реле 3-канальный WB-MR3LV
Базовая конфигурация | 00115 |  | 3800
Опции
Тип выходов | / I — SPDT, переключае​мая группа контактов, большой пусковой ток, до 120 A (20 мс) |  | 0
| / S — SPST, нормально открытый контакт, очень большой пусковой ток, 500 A (1.5 мс) |  | 100
Стандартные конфигурации
WB-MR3LV/S Тип выходов: / S — SPST, нормально открытый контакт, очень большой пусковой ток, 500 A (1.5 мс) |  | WB-MR3LV/S | 3900
WB-MR3LV/I Тип выходов: / I — SPDT, переключае​мая группа контактов, большой пусковой ток, до 120 A (20 мс) |  | WB-MR3LV/I | 3800
Модуль реле 6-канальный WB-MRPS6/S |  | WB-MRPS6/S | 5000
Модуль реле 3-канальный WB-MRWL3 |  | WB-MRWL3 | 4300
Модуль реле 2-канальный WB-MRM2-mini v.2
Базовая конфигурация | WB-MRM2-mini |  | 2400
Опции
Модификаци​​я | /NO - Реле с нормально разомкнутыми контактами, 10A 230 В |  | 0
| /NC - Реле с нормально замкнутыми контактами, 2А 230В |  | 0
Стандартные конфигурации
WB-MRM2-mini/NO Модификаци​​я: /NO - Реле с нормально разомкнутыми контактами, 10A 230 В |  | WB-MRM2-mini/NO | 2400
WB-MRM2-mini/NC Модификаци​​я: /NC - Реле с нормально замкнутыми контактами, 2А 230В |  | WB-MRM2-mini/NC | 2400
Модуль реле 2-канальный с входами 1-Wire WB-MRM2-mini v.3 |  | WB-MRM2-mini v.3 | 2600
Электросчетчики
Измеритель параметров электрической сети WB-MAP12E
Базовая конфигурация | WB-MAP12E |  | 14300
Опции
Трансформа​торы тока | Без трансформа​торов в комплекте |  | 0
| Разъёмные, диаметр 6мм, 20A (12шт) |  | 6240
| Разъёмные, диаметр 10мм, 80A (12шт) |  | 6240
| Разъёмные, диаметр 16мм, 140A (12шт) |  | 8160
| Разъёмные, диаметр 24мм, 200A (12шт) |  | 20160
| Разъёмные, диаметр 35мм, 400A (12шт) |  | 31200
| Неразъёмные, диаметр 6мм, 8А (12шт) |  | 1200
| Неразъёмные, диаметр 5мм, 20А (12шт) |  | 1200
| Неразъёмные, диаметр 7мм, 40А (12шт) |  | 1920
| Неразъёмные, диаметр 12мм, 100А (12шт) |  | 3120
Настройка счетчика | Без настройки |  | 0
| С настройкой |  | 1200
Измеритель параметров электрической сети WB-MAP3E
Базовая конфигурация | WB-MAP3E |  | 5500
Опции
Настройка счетчика | Без настройки |  | 0
| С настройкой |  | 940
Измеритель параметров электрической сети WB-MAP3ET |  | WB-MAP3ET | 6600
Многоканальный измеритель WB-MAP6S
Базовая конфигурация | WB-MAP6S |  | 4200
Опции
Трансформа​торы тока | Без трансформа​торов в комплекте |  | 0
| Разъёмные, диаметр 6мм, 20A (6шт) |  | 3120
| Разъёмные, диаметр 10мм, 80A (6шт) |  | 3120
| Разъёмные, диаметр 16мм, 140A (6шт) |  | 4080
| Разъёмные, диаметр 24мм, 200A (6шт) |  | 10080
| Разъёмные, диаметр 35мм, 400A (6шт) |  | 15600
| Неразъёмные, диаметр 6мм, 8А (6шт) |  | 600
| Неразъёмные, диаметр 5мм, 20А (6шт) |  | 600
| Неразъёмные, диаметр 7мм, 40А (6шт) |  | 960
| Неразъёмные, диаметр 12мм, 100А (6шт) |  | 1560
Настройка счетчика | Без настройки |  | 0
| С настройкой |  | 940
Трехфазный вольтметр WB-MAP3EV |  | WB-MAP3EV | 4200
Трансформатор тока 5 (125) A, 9 мм, WB-CT309 v.2 |  | WB-CT309 v.2 | 1100
Трансформатор тока 5 (125) A, 9 мм, WB-CT309 |  | WB-CT309 | 1300
Трансформатор тока 20А, 6 мм, KCT-6 |  | KCT-6 | 520
Трансформатор тока 80А, 10 мм, ZEMCTK05-14 |  | ZEMCTK05-14 | 520
Трансформатор тока 140А, 16 мм, ZEMCTK04-13 |  | ZEMCTK04-13 | 680
Трансформатор тока 200А, 24 мм, CTSA024 |  | CTSA024 | 1680
Трансформатор тока 400А, 35 мм, CTSA035 |  | CTSA035 | 2600
Трансформатор тока неразъёмный 8 А, 6 мм ZMCT205D |  | ZMCT205D | 100
Трансформатор тока неразъёмный 20 А, 5 мм ZMCT102w |  | ZMCT102W | 100
Трансформатор тока неразъёмный 40 А, 7 мм ZMCT134 |  | ZMCT134 | 160
Трансформатор тока неразъёмный 100 А, 12 мм ZMDCT21 |  | ZMDCT21 | 260
Датчик постоянного тока ±30 А HSTS016L-D05 |  | HSTS016L-D05 | 1800
Датчик постоянного тока ±100 А HSTS016L-D07 |  | HSTS016L-D07 | 1800
Датчики
Настенный датчик температуры и влажности WB-MSW v.4 TH
Базовая конфигурация | WB-MSW4-TH |  | 4300
Опции
Цвет корпуса | Белый |  | 0
| Черный |  | 0
Настенный комбинированный датчик WB-MSW v.4
Базовая конфигурация | WB-MSW4 |  | 3800
Опции
Датчик температур​ы и влажности | Да |  | 0
| Нет |  | -500
Датчик освещённос​ти+ИК-передатчик+Индикаторы | Да |  | 0
| Нет |  | -800
Датчик звука | Да |  | 0
| Нет |  | -300
Датчик движения | Да |  | 0
| Нет |  | -500
Датчик CO₂ | Нет |  | 0
| Двулучевой датчик NS8 |  | 3600
Датчик качества воздуха | Нет |  | 0
| Да |  | 2400
Поверка | Нет |  | 0
| Есть |  | 7500
Цвет корпуса | Белый |  | 0
| Чёрный |  | 0
Тип крышки корпуса | Стандартная с линзой |  | 0
| Плоская |  | 0
Стандартные конфигурации
WB-MSW v.4 Датчик CO₂: Нет Поверка: Нет |  | WB-MSW4 | 5900
WB-MSW v.4-NS8 Датчик CO₂: Двулучевой датчик NS8 Поверка: Нет |  | WB-MSW4-NS8 | 9500
WB-MSW v.4 CERT Поверка: Есть |  | WB-MSW4-CERT | 13400
Настенный комбинированный датчик WB-MSW-ZIGBEE v.4
Базовая конфигурация | WB-MSW4-ZIGBEE |  | 6200
Опции
Датчик температур​ы и влажности | Да |  | 0
| Нет |  | -500
Датчик освещённос​ти+ИК-приемопередатчик | Да |  | 0
| Нет |  | -800
Датчик звука | Да |  | 0
| Нет |  | -300
Датчик движения | Да |  | 0
| Нет |  | -500
Датчик CO2 | Нет |  | 0
| Да |  | 3600
Датчик качества воздуха | Нет |  | 0
| Да |  | 2400
Поверка | Нет |  | 0
| Есть |  | 6100
Цвет корпуса | Белый |  | 0
| Чёрный |  | 0
Тип крышки корпуса | Стандартная с линзой |  | 0
| Плоская |  | 0
Стандартные конфигурации
WB-MSW4-ZIGBEE Поверка: Нет |  | WB-MSW4-ZIGBEE | 8300
WB-MSW4-ZIGBEE-CM1106 Датчик CO2: Да Поверка: Нет |  | WB-MSW4-ZIGBEE-CM1106 | 11900
WB-MSW4-ZIGBEE CERT Поверка: Есть |  | WB-MSW4-ZIGBEE-CERT | 14400
Преобразователь для цифровых термометров WB-M1W2 v.3 |  | WB-M1W2 v.3 | 1580
Датчик температуры 1-wire DS18B20
Базовая конфигурация | DS18B20 |  | 480
Опции
Длина | 1 м |  | 0
| 3 м |  | 240
| 5 м |  | 420
| 10 м |  | 940
Стандартные конфигурации
1-wire DS18B20/1m (гильза) Длина: 1 м |  | DS18B20/1m | 480
1-wire DS18B20/3m (гильза) Длина: 3 м |  | DS18B20/3m | 720
1-wire DS18B20/5m (гильза) Длина: 5 м |  | DS18B20/5m | 900
1-wire DS18B20/10m (гильза) Длина: 10 м |  | DS18B20/10m | 1420
Комбинированный датчик WB-MS v.2
Базовая конфигурация | WB-MS |  | 3100
Опции
Встроенный датчик температур​ы и влажности | Есть |  | 0
Нет
Встроенный датчик освещённос​ти | Есть |  | 0
| Нет |  | -500
Датчик качества воздуха | Нет |  | 0
| Есть |  | 2400
Модуль аналоговых входов WB-MAI2-mini / СС v.3 |  | WB-MAI2-mini/CC v.3 | 1800
Модуль аналогового ввода WB-MAI6 |  | WB-MAI6 | 5600
Комплект делителей напряжения для WB-MAI6 WB-VDIV |  | WB-VDIV | 1400
Датчик постоянного тока ±30 А HSTS016L-D05 |  | HSTS016L-D05 | 1800
Датчик постоянного тока ±100 А HSTS016L-D07 |  | HSTS016L-D07 | 1800
Диммеры
Диммер светодиодных лент на DIN-рейку WB-LED |  | WB-LED | 3260
Диммер светодиодных ламп и ламп накаливания WB-MDM3 |  | WB-MDM3 | 6700
Шлюз DALI 3-канальный WB-DALI |  | WB-DALI | 10500
Модуль аналогового вывода 0-10В WB-MAO4 |  | WB-MAO4 | 4200
Модуль аналогового вывода 0…20 мА WB-MAO4-20mA |  | WB-MAO4-20mA | 5200
Усилитель для светодиодных лент на DIN-рейку WB-AMPLED |  | WB-AMPLED | 2940
Сетевые карты для холодильников
Сетевая карта WB-REF-DF-178A |  | WB-REF-DF-178A | 3160
Сетевая карта WB-REF-DF-ERC21 |  | WB-REF-DF-ERC21 | 1620
Сетевая карта WB-REF-U |  | WB-REF-U | 3160
HMI
Панель настенная 8 дюймов YC-SM08P |  | YC-SM08P | 31000
Панель настенная 4 дюйма YC-SM41P |  | YC-SM41P | 22000
Прочее
Терминатор шины RS-485 WB-T120 |  | WB-T120 | 320
Модуль учета водопотребления и контроля протечек WB-MWAC v.2 |  | WB-MWAC | 6600
Устройство ИК-управления WB-MIR v.3 |  | WB-MIR v.3 | 2600
8-канальный модуль счетных входов WB-MCM8 |  | WB-MCM8 | 3040
Модуль аналогового вывода 0-10В WB-MAO4 |  | WB-MAO4 | 4200
Модуль аналогового вывода 0…20 мА WB-MAO4-20mA |  | WB-MAO4-20mA | 5200
Модуль резервного питания WB-UPS v.3 |  | WB-UPS v.3 | 5800
Преобразователь интерфейсов WB-MGE v.2 |  | WB-MGE | 5500
Преобразователь интерфейсов RS-485, Ethernet, Wi-Fi, WBIO WB-MGE v.3 |  | WB-MGE v.3 | 6000
Преобразователь интерфейсов WB-MIO |  | WB-MIO | 2400
Преобразователь интерфейсов WB-MIO-E v.2 |  | WB-MIO-E | 5500
Преобразователь интерфейса WB-USB485 |  | WB-USB485 | 2200
8-канальный модуль входов и выходов WB-MDIO8 |  | WB-MDIO8 | 3160
Комплектующие
Блок питания в розетку GST25E24-P1J |  | 24V/MW | 1160
Терминатор шины RS-485 WB-T120 |  | WB-T120 | 320
Разветвитель шины RS-485 WB-BUSHUB |  | WB-BUSHUB | 2000
Блок питания на DIN-рейку LI15-20B24PR2 |  | LI15-20B24PR2 | 1320
Блок питания на DIN-рейку LI30-20B24PR2 |  | LI30-20B24PR2 | 1580
Блок питания на DIN-рейку LI60-20B24PR2 |  | LI60-20B24PR2 | 2060
Блок питания на DIN-рейку LI100-20B24PR2 |  | LI100-20B24PR2 | 2720
Блок питания на DIN-рейку LI150-20B24PR2 |  | LI150-20B24PR2 | 3600
Корпус датчика WB-MSW v.4 Case
Базовая конфигурация | WB-MSW v.4-Case |  | 640
Опции
Цвет | Белый |  | 0
| Чёрный |  | 0
Крышка | Стандартная с линзой |  | 0
| Плоская |  | 0
Стандартные конфигурации
Белый корпус с линзой Цвет: Белый Крышка: Стандартная с линзой |  | WB-MSW v.4-Case | 640
Чёрный корпус с линзой Цвет: Чёрный Крышка: Стандартная с линзой |  | WB-MSW v.4-Case-Black | 640
Белый корпус с плоской крышкой Цвет: Белый Крышка: Плоская |  | WB-MSW v.4-Case-Flat | 640
Чёрный корпус с плоской крышкой Цвет: Чёрный Крышка: Плоская |  | WB-MSW v.4-Case-Flat-Black | 640
Крепление Панель 19″ с DIN-рейкой |  | STK-RACKMNT | 2940
Частотный преобразователь T13-750W-12-H |  | T13-750W-12-H | 5000
Промышленная карта памяти TS64GUSD460T |  | TS64GUSD460T | 3600
Антенна JCG821 |  | ANT-4G-3M | 640
Антенна GSM прямая |  | ANT-GSM | 240
Антенна GSM R/A угловая |  | ANT-GSM-R/A | 180
Антенна GSM 4G/LTE 108 мм |  | ANT-4G/LTE-S | 500
Антенна GPS/ГЛОНАСС внешняя |  | ANT-GPS | 840
Антенна GSM 4G/LTE 195 мм |  | ANT-4G/LTE-L | 540
Антенна для Wi-Fi и Bluetooth |  | ANT-WF | 340
ИК-передатчик IR-TX |  | IR-TX | 160
Наконечник штыревой втулочный изолированный 100 шт НШвИ
Базовая конфигурация | НШвИ |  | 220
Опции
Размер | 0,5-8 |  | 0
| 0,75-8 |  | 0
| 1-8 |  | 60
| 1,5-8 |  | 80
Стандартные конфигурации
НШвИ 0,5-8 Размер: 0,5-8 |  | НШвИ 0,5-8 | 220
НШвИ 0,75-8 Размер: 0,75-8 |  | НШвИ 0,75-8 | 220
НШвИ 1-8 Размер: 1-8 |  | НШвИ 1-8 | 280
НШвИ 1,5-8 Размер: 1,5-8 |  | НШвИ 1,5-8 | 300
Наконечник штыревой втулочный изолированный двойной 100 шт НШвИ2
Базовая конфигурация | НШВИ2 |  | 420
Опции
Размер | 0,5-8 |  | 0
| 0,75-8 |  | 40
| 1-8 |  | 160
| 1,5-8 |  | 160
Стандартные конфигурации
НШвИ2 0,5-8 Размер: 0,5-8 |  | НШвИ2 0,5-8 | 420
НШвИ2 0,75-8 Размер: 0,75-8 |  | НШвИ2 0,75-8 | 460
НШвИ2 1-8 Размер: 1-8 |  | НШвИ2 1-8 | 580
НШвИ2 1,5-8 Размер: 1,5-8 |  | НШвИ2 1,5-8 | 580
Кабель WB-CABLE v.1 2х2х0.35 мм кв. |  | WB-CABLE | 100
Клеммник ответный Degson
Базовая конфигурация | 15EDGKA |  | 80
Опции
Модификаци​​я | 15EDGKA-3.5-03P |  | 0
| 15EDGKA-3.5-04P |  | 20
| 15EDGKA-3.5-06P |  | 80
| 2EDGKA-5.08-04P |  | 20